罗湖区人民医院 技术需求

单位：万元

| 设备名称 | 血管吻合包 | 国别 | 进口 |  | 合计金额 | 0.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目需求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |  |
| 1 | 血管吻合包 | 0.8 | 1 | 0.8 |  |  |
| 合计 |  |  | 1 | 0.8 |  |  |

单套配置：

| 序号 | 品名 | 型号 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皮钳 | 16.0cm PRESBYTERIAN HOSPITAL 平滑 | 2 |  |  |
| 2 | 无齿镊 | 14.5cm STANDARD 直 | 1 |  |  |
| 3 | 有齿镊 | 13.0cm STANDARD 直1×2齿 | 1 |  |  |
| 4 | 卵圆钳 | 16.0cm FOERSTER 直有齿 头宽13mm | 1 |  |  |
| 5 | 拉钩 | 12.0cm FARABEUF 直角/直角 2件/套 | 2 |  |  |
| 6 | 7#刀柄 | 16.0cm | 1 |  |  |
| 7 | 4#刀柄 | 13.5cm | 1 |  |  |
| 8 | 布巾钳 | 14.0cm BACKHAUS 弯尖头 | 4 |  |  |
| 9 | 组织剪 | 18.0cm MAYO 直圆头 | 1 |  |  |
| 10 | 线剪 | 18.5cm STANDARD 直尖头 | 1 |  |  |
| 11 | 蚊弯 | 12.5cm HALSTED-MOSQUITO 蚊式弯全齿 | 6 |  |  |
| 12 | 针持 | 14.0cm CRILE-WOOD 细针 | 2 |  |  |
| 13 | 直钳 | 1414.0cm CRILE 直全齿 | 2 |  |  |
| 单套总价 |  |  |  |  |  |