罗湖区人民医院 技术需求

单位：万元

| 设备名称 | 脑科包 | 国别 | 进口 |  | 合计金额 | 6.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目需求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |  |
| 1 | 脑科包 | 6.2 | 1 | 6.2 |  |  |
| 合计 |  |  | 1 | 6.2 |  |  |

单套配置：

| 序号 | 品名 | 型号 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 布巾钳 | 14.0cm BACKHAUS 弯尖头 | 4 |  |  |
| 2 | 蚊弯 | 12.5cm HALSTED-MOSQUITO 蚊式弯全齿 | 10 |  |  |
| 3 | 组织钳 | 18.0cm ALLIS 4×5齿 小头 | 4 |  |  |
| 4 | 拉钩 | 12.0cm FARABEUF 直角/直角 2件/套 | 2 |  |  |
| 5 | 中弯 | 18.0cm CRILE-RANKIN 弯全齿 | 2 |  |  |
| 6 | 小弯 | 16.0cm CRILE-RANKIN 弯全齿 | 4 |  |  |
| 7 | 有齿镊 | 13.0cm STANDARD 直1×2齿 | 1 |  |  |
| 8 | 有齿镊 | 14.5cm STANDARD 直1×2齿 | 1 |  |  |
| 9 | 卵圆钳 | 25.0cm FOERSTER 直有齿 头宽13mm | 1 |  |  |
| 10 | 枪状镊 | 18.0cm ADSON 枪形 | 2 |  |  |
| 11 | 薄剪 | 18.5cm STANDARD 直尖头 | 1 |  |  |
| 12 | 尖剪 | 18.5cm STANDARD 直尖头 | 1 |  |  |
| 13 | 无齿镊 | 20.0cm STANDARD 直 | 1 |  |  |
| 14 | 头皮夹钳 | 16.0cm RANEY 弹簧片式 | 2 |  |  |
| 15 | 持针器 | 18.0cm MAYO-HEGAR 粗针 | 1 |  |  |
| 16 | 持针器 | 18.0cm CRILE-WOOD 细针 | 2 |  |  |
| 17 | 平镊 | 20.0cm STANDARD 直 | 1 |  |  |
| 18 | 脑膜剥离子 | 球形 长240mm 枪状 直头 Φ1.0 柔性 | 1 |  |  |
| 19 | 脑膜剥离子 | 叶片形 长240mm 枪状 上弯头 头宽1.5 钛合金 | 1 |  |  |
| 20 | 7#刀柄 | 16.0cm | 2 |  |  |
| 21 | 4#刀柄 | 13.5cm | 1 |  |  |
| 22 | 神经剥离子 | 球形 长240mm 枪状 直头 Φ1.0 柔性 | 1 |  |  |
| 23 | 侧骨咬骨钳 | 27.0cm STILLE-HORSLEY 棘突S型 | 1 |  |  |
| 24 | 双关节棘突咬骨钳 | 23.0cm STILLE 侧弯 6mm咬口 | 2 |  |  |
| 25 | 后颅凹咬骨钳 | 24.0cm FRYKHOLM 后颅凹 4mm | 1 |  |  |
| 26 | 骨膜剥离器 | 17.0cm CUSHING 4mm | 1 |  |  |
| 27 | 骨膜剥离器 | 22.0cm SEMB 弯 圆 | 1 |  |  |
| 28 | 刮匙 | 17.0cm VOLKMANN 胶木柄 直 fig.0 | 1 |  |  |
| 29 | 吸引器带芯 | 22.0cm 直 Φ2.0mm 柔性 | 1 |  |  |
| 30 | 吸引器带芯 | 11.0cm FERGUSSON 弯 φ2.0 | 1 |  |  |
| 31 | 吸引器带芯 | 13.0cm FERGUSSON 弯 φ2.0 | 1 |  |  |
| 32 | 吸引器带芯 | 16.0cm FERGUSSON 弯 φ3.0 | 2 |  |  |
| 33 | 吸引器带芯 | 22.0cm 直 Φ4.0mm 柔性 | 1 |  |  |
| 34 | 吸引器带芯 | 22.0cm 直 Φ5.0mm 柔性 | 1 |  |  |
| 35 | 脑压板 | 20.0cm 柔性 双头 凹 7/9mm | 8 |  |  |
| 36 | 线锯柄 | 6.0cm GIGLI 1对 | 2 |  |  |
| 37 | 乳突牵开器 | 10.5cm WEITLANER 2x3爪 锐 | 1 |  |  |
| 38 | 线剪 | 18.5cm STANDARD 直尖头 | 1 |  |  |
| 单套总价 |  |  |  |  |  |