内镜送水泵

参数要求：

- 操作简单，直接踩下脚踏开关或在监视器监视下操作镜身进行遥控。

- 当水瓶为空瓶时，为了避免意外送气，本产品会自动断电，以增强安全性。

- 管件和水瓶均可高温高压灭菌。

- 是一款高效的蠕动式冲洗泵，流量可调，流量：最小=0ml/min,最大=300ml/min

- 要求进口