罗湖区人民医院 技术需求

单位：万元

| 设备名称 | 关节镜基础器械包 | 国别 | 进口 |  | 合计金额 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目需求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |  |
| 1 | 关节镜基础器械包 | 12 | 1 | 12 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 12 |  |  |

单套配置：

| 序号 | 品名 | 型号 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镜鞘 | 4.0mm高流量带2个进水开关 | 1 |  |  |
| 2 | 穿刺锥 | 锥形封闭器，适用于水龙头/分型高流量4毫米口径护套w /手柄 | 1 |  |  |
| 3 | 半月板探钩 | 探针，钩子3.4毫米尖w/5毫米标记 | 1 |  |  |
| 4 | 探针 | 探针，钩子3.4毫米尖w/5毫米标记 | 1 |  |  |
| 5 | 鸭嘴右弯蓝钳 | ø3.4mm15°右弯 | 1 |  |  |
| 6 | 卵圆直蓝钳 | 直端，5.5mmx 2.75mm | 2 |  |  |
| 7 | 45°打磨头 | 45° | 1 |  |  |
| 8 | 90°磨头 | 90° | 1 |  |  |
| 9 | 游离体抓钳 | ø3.4毫米 直轴 | 1 |  |  |
| 10 | 右弯前角蓝钳 | ø3.4mm30°右弯 | 1 |  |  |
| 11 | 半月板剪刀 | 2-0缝线剪线器，ø2.75mm | 1 |  |  |
| 12 | 半月板锯齿香蕉刀 | 头端锯齿 | 1 |  |  |
| 13 | 5.8mm穿刺器/穿刺锥 | 5.8mm | 2 |  |  |
| 14 | 12#腰椎穿刺针 | 12# | 1 |  |  |
| 15 | 半月板切刀 | 头端弧形 | 1 |  |  |
| 单套总价 |  |  |  |  |  |