宫腔单极电切系统配件

配件要求：

1、12° 内镜         2条

2、工作手件         2根

3、镜鞘26Fr         2根

4、鞘芯26Fr         2根

5、单极电切环       4个

6、单极电凝球       4个

7、单极电切环、直型 2个

8、单极电切圆筒状   2个

9、单极电凝针       3个

10、单极线          2根