罗湖区人民医院 技术需求

单位：万元

| 设备名称 | 妇科腔镜器械包 | 国别 | 进口 |  | 合计金额 | 44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目需求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |  |
| 1 | 妇科腔镜器械包 | 11 | 4 | 44 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 44 |  |  |

单套配置：

| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转换器 (10.5mm转5.5mm) | 10.5-5.5mm | 1 |  |  |
| 2 | 10mm穿刺器 | 10×95mm | 1 |  |  |
| 3 | 5mm穿刺器 | 5×95mm | 4 |  |  |
| 4 | 分离钳 | 护套管绝缘直径 5 毫米 SL 330 毫米 | 2 |  |  |
| 5 | 电凝钩 | 细钩状，L形， Ø 5 毫米 WL 340 毫米 | 1 |  |  |
| 6 | 输卵管钳 | 护套管绝缘直径 5 毫米 SL 330 毫米 | 2 |  |  |
| 7 | 气腹针 | 气腹针，120mm长 | 1 |  |  |
| 8 | 吸引器（5mm） | 直径 5 毫米 WL 300 毫米 | 1 |  |  |
| 9 |  | 直径 10毫米 WL 300 毫米 | 1 |  |  |
| 10 | 长针持 | 插入鞘直径 5 毫米 | 1 |  |  |
| 11 | 腔镜剪 | 护套管绝缘直径 5 毫米 SL 330 毫米 | 1 |  |  |
| 12 | 长针头 | 5*330mm | 1 |  |  |
| 13 | 12#针 | 12# | 1 |  |  |
| 单套总价 |  |  |  |  |  |