罗湖区人民医院技术需求

单位：万元

| 设备名称 | 耳镜及鼻内镜 | 国别 | 进口 |  | 合计 金额 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目需求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |  |
| 1 | 耳镜 | 6 | 2 | 12 |  |  |
| 2 | 鼻内镜 | 6 | 2 | 12 |  |  |
| 合计 |  |  | 4 | 24 |  |  |

一、耳内镜:

1、镜身直径2.7mm、HD、超广角标识；

2、0度、30度视角各一根；

3、工作长度185、115mm；

▲4、带能量识别色环

5、超清晰画面技术；

6、可浸泡、熏蒸、可134℃高温高压消毒；

7、进口钛合金材质外壳；

8、蓝宝石镜面；

9、原装进口

配置清单：

1、耳内镜头0度/2.7mm                  1条

2、耳内镜30度/2.7mm                   1条

二、鼻内镜

1、镜身直径4.0mm、HD、超广角标识；

2、0、30、45、70度视角选择；

3、工作长度175mm；

▲4、带能量识别色环

5、超清晰画面技术；

6、可浸泡、熏蒸、可134℃高温高压消毒；

7、进口钛合金材质外壳；

8、蓝宝石镜面；

9、原装进口

配置清单：

1、鼻内镜头 4.0mm/175mm                  2条